超净工作台参数要求

- 工作尺寸mm ≥ 1350x550X550

- 内置插座 五孔插座

- 洁净等级  100级洁净等级20.5μm(美联邦209E)

- 尘埃粒子 过滤有效率99.995%(直径为0.5um)

- 平均风速 0.25m~0.45/m/s

- 沉降菌落 ≤0.5个/皿.时

- 日光照度≥300LX

- 紫外波长≥250nm